PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011

O MOC (Movimento de Organização Comunitária), situada na Rua Pontal, 61 – Cruzeiro, Feira de Santana, Estado da Bahia, através do Pregoeiro Sr. Everaldo Leite das Virgens e sua equipe de apoio, instituída pela Resolução nº 03/2010, de 25 de Agosto de 2010, comunica aos interessados a abertura do Pregão Presencial de nº 002/2011, do tipo menor preço por LOTE, para a aquisição de materiais de construção, cujo objeto encontra-se devidamente detalhado neste instrumento. O procedimento licitatório e a ata que dele resultar obedecerão, integralmente, às normas da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08/06/1994, Lei nº 9.648, de 27/05/1998, Lei nº 10.520/2002 e  Decreto nº 5.504/2005, devendo os envelopes de documentação de habilitação e de propostas ser entregues no escritório do MOC sito à Av. Senhor dos Passos nº 54, Centro, Feira de Santana, Bahia.

As datas de entrega dos envelopes de documentação de habilitação e propostas de preços dos itens descritos no Anexo II, bem como o credenciamento dos interessados, a entrega da declaração de cumprimento de requisitos de habilitação e lances obedecerão ao cronograma discriminado a seguir:

Data: 04/10/2011 (lotes 01 a 12) e 05/10/2011 (lotes 13 a 24) - hora: 09:00h (manhã) – Credenciamento, entrega dos envelopes  de habilitação e da proposta, abertura da proposta e lances.

1.0 - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste procedimento licitatório a aquisição de materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária), na construção de cisternas de consumo humano nos Municípios de Valente, Retirolandia, Santa Bárbara, Serra Preta, Serrinha, Santo Estevão, Ipecaetá, Pé de Serra, Nova Fátima, Riachão do Jacuipe, Nordestina e Santaluz, conforme especificações contidas nos Anexos I ao VI, partes integrantes deste Edital.

1.2. Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:

1.2.1. ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO

1.2.2. ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

1.2.3. ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA

1.2.4. ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO

1.2.5. ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

1.2.6. ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO TRABALHO DO MENOR

2.0 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. Os recursos necessários à realização da despesa do objeto ora licitado serão provenientes de dotação orçamentária do Convênio 067/2010, celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza (SEDES - BA) e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

3.0 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os proponentes deverão entregar ao Pregoeiro o documento de credenciamento, a declaração de cumprimento de requisitos de habilitação e 02 (dois) envelopes distintos e lacrados, devendo o  primeiro envelope conter a Proposta e o segundo envelope conter os Documentos de Habilitação do licitante.

3.1.1. Os envelopes devem ser lacrados, dirigidos ao MOC (Movimento de Organização Comunitária) e identificados com o nome, a denominação ou a razão social do licitante, a modalidade e o número desta licitação, e a seguinte identificação:

- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA

- ENVELOPE Nº 02 -  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.2 – O representante legal do licitante deverá comparecer à sessão pública do Pregão munido do ato constitutivo, estatuto ou contrato social  da empresa e de seu documento de identidade, para credenciamento junto ao Pregoeiro, podendo ser representado por procurador portando procuração pública ou particular. Os referidos documentos devem atender aos seguintes requisitos:

a) a procuração, que poderá ter a forma sugerida no anexo deste edital, deverá vir acompanhada dos documentos indicados na alínea “b” deste subitem, ter firma reconhecida em cartório e conceder poderes ao outorgado para, em nome do licitante, formular verbalmente lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes à licitação;

b) o ato constitutivo, estatuto ou contrato social deverá ser acompanhado da ata de eleição da última diretoria/administradores e/ou alteração contratual, se for o caso, devendo conter o nome do representante do licitante e os poderes para exercer direitos e assumir obrigações contratuais em nome da empresa.

3.2.1. É vedada a representação, neste processo licitatório, de mais de um licitante por um mesmo representante legal ou procurador, sob pena de exclusão do certame dos licitantes que incorrerem na mencionada irregularidade.

3.3 – Instaurada a sessão, os licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme subítem  3.1,  podendo tal declaração ser assinada na própria sessão, em modelo fornecido pelo pregoeiro.

3.3.1. As credenciais e a declaração de que tratam os subitens 3.2 e 3.3 devem ser apresentadas em separado dos envelopes nº  01 e 02 e anexados ao processo.

3.3.2. Os licitantes que não se fizerem representar ou cujos representantes não portarem documentos que os credenciem e os identifiquem não poderão rubricar documentos ou praticar outros atos pertinentes a esta licitação.

3.4 – Serão aceitos envelopes via postal desde que atendidas as seguintes condições:

a) a entrega seja efetuada diretamente ao Pregoeiro, até a data e hora marcadas no preâmbulo deste edital;

b) conste, em anexo aos envelopes, a declaração prevista no subitem 3.3 deste edital.

3.4.1 - Fica ciente o licitante que o Pregoeiro não se responsabilizará por qualquer atraso na entrega dos envelopes.

3.5 - Não poderão concorrer:

- consórcios de empresas ou agrupamento de pessoas, qualquer que seja sua forma de constituição;

- licitante que esteja suspenso temporariamente do direito de licitar e contratar com a Instituição ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com o MOC;

c) as pessoas enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993.

4.0 - DA PROPOSTA – ENVELOPE Nº 01

4.1. A proposta deverá ser apresentada na data respectiva, com identificação do licitante (nome/denominação social/razão social e CNPJ), devendo ser redigida no idioma português, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, datilografada ou digitada em papel timbrado, datada e assinada por  seu representante legal  na última folha, e rubricada nas demais.

4.2. A proposta deverá observar os seguintes requisitos:

- ser apresentada em duas vias;

- especificar o objeto de acordo com o Termo de Referência e os demais anexos;

- apresentar preços unitários, preço por item e preço global do objeto, expressos em moeda nacional, em algarismo arábico e o total por extenso;

c.1) os preços unitários dos produtos deverão ser apresentados em  algarismos arábicos, conforme alínea anterior, e expressos em moeda corrente nacional, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula (R$ 0,00), sem inclusão de encargos financeiros ou previsão inflacionária. O não atendimento ao solicitado acarretará a DESCLASSIFICAÇÃO do(s) lote(s) cotado(s);

d) identificar o licitante, endereço completo, telefone, fax, e-mail e número da presente licitação;

e) descrever cada produto ofertado, constando a marca, o fabricante e a procedência, de maneira a demonstrar completo atendimento das exigências constantes deste edital;

4.3. A proposta deverá apresentar preços correntes e de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou custo financeiro, sendo os preços cotados à vista (fixos e irreajustáveis), devendo incluir todas as despesas, tais como tributos, seguros, fretes, embalagem e demais custos incidentes sobre o objeto licitado, sendo considerados como inclusos esses preços independentemente de declaração do licitante.

4.4. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total do Lote calculado na proposta, prevalecerá o primeiro, corrigindo-se os valores finais. Havendo erro de cálculo, a Comissão efetuará as retificações, considerando os valores unitários indicados na proposta do licitante, multiplicados pelas quantidades previstas no formulário proposta. O resultado final  obtido após as retificações efetuadas pela Comissão será considerado no julgamento como sendo a proposta do licitante.

4.5. Não serão aceitos preços unitários acima daqueles estimados pela Administração, conforme cotações existentes no processo.

4.6. A proposta não pode apresentar valor inferior a um centavo de Real, conforme a Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995.

4.7. Na proposta o licitante não poderá indicar mais de um preço e nem mais de uma marca para o mesmo lote, sob pena de desclassificação do lote cotado, devendo especificar para qual lote está ofertando preço.

4.8. Os licitantes deverão  obrigatoriamente apresentar proposta para fornecimento da quantidade estimada total para cada um dos itens que compõem o lote.

4.9. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data marcada para entrega dos envelopes de documentação e de proposta, independentemente de declaração do licitante.

4.10.  Antes de vencido o prazo de validade da proposta, a Administração ou o Pregoeiro poderá solicitar que o licitante, mediante declaração expressa, prorrogue o prazo de validade referido no subitem anterior.

5.0 - DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02

Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos encadernados e paginas numerada na ordem abaixo:

5.1. Habilitação Jurídica

- registro comercial, em caso de empresa individual, acompanhado de cédula de identidade do representante legal da empresa;

- ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;

b.1) os documentos exigidos na licitação para habilitação jurídica deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2. Regularidade Fiscal

5.2.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através da apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social.

5.2.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal.

5.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal.

5.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual.

5.2.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União (Decreto Nº 5.558, de 19 de novembro de 2005).

5.3. Qualificação Econômico-Financeira

5.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da Justiça do domicílio da sede do licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da data da entrega da proposta.

5.4. Declaração do licitante afirmando não ofertar trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, assinada por representante legal da empresa, conforme modelo anexo a este Edital.

5.5. Os documentos relativos à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo pregoeiro ou  equipe de apoio, mediante cotejo das cópias com os originais, ou publicação em órgão da imprensa oficial, vedada a apresentação de cópias produzidas via fax ou ilegíveis. Os documentos que forem emitidos via Internet terão sua autenticidade verificada nos respectivos sites.

5.6. Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor somente serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores à data fixada para o recebimento dos envelopes, ressalvando o disposto no subitem 5.3.1 deste Edital.

5.7. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital.

5.8. O Pregoeiro ou sua equipe de apoio autenticarão os documentos necessários à habilitação até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão de recebimento dos envelopes. Não serão aceitas autenticações após esse prazo.

5.9. Caso o licitante venha a participar de mais de uma sessão estabelecida no preâmbulo deste edital, os documentos de habilitação valerão para as demais sessões. Entretanto, se no lapso decorrido entre uma sessão e outra ocorrer o vencimento de qualquer documento, o licitante fica obrigado à apresentação de novo documento dentro do prazo de validade; sob pena de inabilitação.

6.0 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO

6.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, sendo observados os seguintes procedimentos:

- recebimento dos documentos para credenciamento dos representantes dos licitantes e dos envelopes contendo as propostas e a documentação de habilitação dos licitantes, observado o estabelecido no subitem 3.3 deste edital;

- abertura dos envelopes contendo as propostas, leitura dos preços e verificação das propostas, promovendo-se a desclassificação daquelas que não atenderem às exigências deste Edital e a classificação provisória das demais, com base em parecer técnico emitido por profissional da Instituição, o qual poderá solicitar que seja apresentado catálogos técnicos, informando ao licitante data, hora e local para apresentação de catálogo, caso seja necessário;

- é facultado ao pregoeiro ou autoridade superior:

c.1) proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

c.2) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação do proponente, desde que sejam ínfimos, não firam o atendimento da Proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da Licitação.

- abertura de oportunidade para lances verbais e sucessivos do representante do licitante cuja proposta apresente o menor preço, bem como daqueles que tenham ofertado propostas de valor até 10% (dez por cento) acima da primeira classificada;

d.1) não havendo pelo menos 03 (três) propostas classificadas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará, para apresentação de lances, as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados;

d.2) os lances verbais e sucessivos devem ter valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, sendo vedada a apresentação de lances com valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero. Só serão aceitos lances mínimos no valor de R$ 200,00 (duzentos reais);

d.3) o licitante que, quando convocado pelo pregoeiro, desistir de apresentar lances, será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se válido o último preço por ele apresentado;

d.4) após ofertados os lances, o proponente não poderá deles desistir, sujeitando-se, se o fizer, às penalidades constantes o subitem 11.1;

- examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao Pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade;

- abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, apresentado pelo licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar;

- deliberação sobre a habilitação do licitante classificado em primeiro lugar ou sobre sua inabilitação, prosseguindo-se, no segundo caso, com a abertura do envelope contendo os documentos de habilitação dos licitantes sucessivos na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda às exigências deste edital;

- nas situações previstas na alínea "d" e “f”  deste subitem, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente classificado em primeiro lugar, para que seja obtido preço melhor;

- os documentos serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes dos licitantes;

- proclamado o resultado do julgamento e declarado o licitante vencedor, os demais participantes poderão, imediata e motivadamente, manifestar a intenção de recorrer, sendo-lhes, concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso. Os que não recorrerem ficarão desde logo intimados a, querendo, apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, sendo assegurado a todos vista imediata dos autos;

j.1) a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto desta licitação pelo pregoeiro ao vencedor;

- elaboração de ata da sessão, com assinatura pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Representantes dos licitantes;

- não havendo tempo suficiente para abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” em uma única sessão, em face do exame da proposta/documentação com os requisitos do edital, ou, ainda, se os trabalhos (tais como: etapa competitiva de lances verbais) não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação  do procedimento licitatório  dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente;

l.1) a interrupção dos trabalhos de que trata  o subitem “l” somente dar-se-á, em qualquer hipótese, após comunicação aos licitantes presentes;

l.2) os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos representantes legais dos licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para o prosseguimento dos trabalhos;

- somente será habilitado o licitante que preencher os requisitos de habilitação, na data da sessão do Pregão e que apresentar, na sessão de prosseguimento, os documentos atualizados;

- o licitante declarado vencedor colocará amostras dos itens à disposição da equipe técnica, caso seja necessário e solicitado, que examinará a conformidade com as especificações do Termo de Referência (anexo II) deste edital.

6.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE, admitindo-se como critério de aceitabilidade preços compatíveis com os de mercado.

6.3. Na desclassificação de propostas, observar-se-á o que determina o art. 48 da Lei nº 8.666/1993.

6.4. A classificação das propostas dar-se-á pela ordem crescente dos preços globais propostos e, no caso de empate, a Comissão realizará o sorteio, na forma do § 2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/1993.

7.0 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

7.1. O Representante Legal da Instituição Licitadora efetuará a homologação do processo, conforme inciso VI do artigo 43 da Lei nº 8.666/1993, e, no caso de interposição de recurso administrativo, fará a adjudicação do objeto ao vencedor, após a decisão do recurso.

7.2. Não havendo interposição de recurso, a adjudicação do objeto será efetuada pelo Pregoeiro, observando o disposto no subitem 6.1, alínea "j.1” deste Edital.

8.0 - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. O fornecedor deverá entregar os produtos na forma indicada neste edital, devendo cumprir as disposições do Termo de Referência (Anexo II).

8.2 - O objeto deste Pregão deverá ser entregue nas seguintes localidades:

8.2.1 Município de Valente, Retirolandia, Santa Bárbara, Serra Preta, Serrinha, Santo Estevão, Ipecaetá, Pé de Serra, Nova Fátima, Riachão do Jacuipe, Nordestina e Santaluz.

9.0 - DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado, no prazo de até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento.

9.1.1. A nota fiscal deverá ter como destinatário o MOC (Movimento de Organização Comunitária, situado a Rua Pontal, 61 – Cruzeiro – Feira de Santana-Bahia, CNPJ 16.260.713/0001-24, Inscrição Estadual: isento - e deverá constar a quantidade e a unidade dos produtos, a descrição, indicando referência técnica e marca, o valor unitário o valor total, o destaque dos impostos incidentes, o local da entrega, o lote e a garantia do produto, se necessário, além de ser indicado o nome do Banco, nome e número da agência e número da Conta Corrente onde será creditado o valor.

9.2. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao reajustamento ou atualização de preços.

9.3. É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a aceitação do produto, através do atesto na Nota Fiscal.

9.4. As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional.

1.0 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Dos atos da Administração decorrentes desta licitação poderão ser interpostos recursos administrativos, com base no que determina a Lei nº 10.520/2002, aplicando-se supletivamente o art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

10.2. As razões do recurso serão dirigidas ao Setor Jurídico da Instituição, desde que o licitante tenha se manifestado motivadamente na sessão pública do pregão, e deverão ser entregues diretamente ao Pregoeiro, ou, na sua ausência, a um dos integrantes de sua equipe de apoio, no endereço da Instituição, no horário das  08:00 (oito) horas  às 12:00 (doze) horas e 14:00  (quatorze) horas  às 18 (dezoito) horas .

10.3. Os autos do processo terão vista imediatamente franqueada aos interessados no endereço da Instituição, no horário  supramencionado. Não serão reconhecidos os recursos, enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais.

10.4. O acolhimento de recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.5 Após a recepção do recurso, o mesmo será encaminhado à autoridade responsável pelo ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo tramitar devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida em 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso, pela autoridade superior.

11.0 - DAS SANÇÕES

11.1. A inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa, na forma dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993:

- advertência;

- multa moratória, em caso de atraso na entrega dos produtos, de percentual equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do Contrato, por dia excedente do respectivo prazo;

- além da multa prevista na alínea “b”, multa de percentual equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do Contrato, por atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias;

- suspensão temporária de participar  de  licitação e impedimento de contratar, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

11.1.1. As multas previstas no subitem anterior serão calculadas, considerando-se os dias consecutivos a partir do dia imediatamente subseqüente ao do vencimento.

11.1.2. As multas impostas, após regular processo administrativo, serão cobradas administrativamente, descontadas dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

11.1.3. As multas previstas nas alíneas “b” e “c” do subitem 11.1 incidirão, ainda nos casos em que a contratada, sem justa causa, solicitar rescisão do Contrato, antes ou depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso.

11.1.4. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, sem prejuízo da sanção prevista na alínea “c” do subitem 11.1, será considerado como RECUSA, dando causa à rescisão do Contrato por parte da instituição licitadora.

11.2. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Instituição, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

12.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução deste processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

12.1.1. No uso da prerrogativa conferida pelo § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/1993, o Pregoeiro poderá solicitar, a qualquer tempo, os originais de procurações, documentos de habilitação, documentos que integrem as propostas dos licitantes e quaisquer outros cujas cópias sejam apresentadas durante o processo licitatório.

12.2. Reserva-se a Instituição o direito de revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49, da Lei n.º 8.666/1993.

12.3. Qualquer impugnação deverá ser entregue diretamente ao Pregoeiro, no horário de expediente, das 8:00 h (oito) às 12:00 h (doze) e das 14:00 h (quatorze) às 18:00 h (dezoito), devendo ser observados os prazos e condições dos §§ 1º e 2º do artigo 41 da Lei nº 8.666/1993.

12.3.1. Não serão admitidas impugnações enviadas via fax ou outro meio eletrônico, e/ou apresentadas de forma ilegível.

12.4. Quaisquer esclarecimentos sobre esta licitação deverão ser solicitados, sempre por escrito, diretamente ao Pregoeiro, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis antes do recebimento dos envelopes. As respostas serão enviadas via fax ou por e-mail a todos os proponentes, ou disponibilizadas na internet até o dia anterior à data marcada para recebimento dos envelopes.

12.5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos nos termos da Lei nº 10.520/2002 e da Lei nº 8.666 de 21.06.1993.

12.6. O MOC (Movimento de Organização Comunitária) poderá exigir do licitante, sempre que se fizer necessário, o Laudo de Controle de Qualidade ou um Certificado de qualidade do produto, abrangendo suas características físico-químicas, expedido por Órgão Oficial.

12.7. Aplicam-se a este Edital as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.504/2005, aplicando-se supletivamente a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidação determinada pelo art. 3° da Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1994 - D.O.U. datado de 09 de junho de 1994.

12.8. A quantidade de produto, relacionada no formulário proposta, serve apenas como orientação para composição de preços não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento. No caso de ocorrer acréscimo ou supressão da quantidade do produto, o preço permanecerá inalterado.

12.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

12.10. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente a responsabilidade no que diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste Pregão.

12.11. Caso o fabricante ou produtor venha a ser interditado ou impossibilitado de fabricar ou produzir o(s) produtos (s) objetos(s) da presente licitação,  a empresa vencedora deverá substituí-lo(s) por outro(s) com a mesma composição e concentração, devendo previamente obter a homologação da  mencionada substituição  por parte da Instituição licitante, sem que seja gerado  nenhum custo adicional para a mesma.

12.12. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão ou entidade responsável convocar as empresas registradas para negociar o novo valor.

12.13. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

12.14. Quaisquer tributos ou encargos legais criados pelo Governo Federal ou Estadual, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, desde que devidamente comprovados através de cálculos e a documentação pertinente.

12.15 - Os interessados poderão retirar a cópia deste instrumento convocatório, na sede do MOC (Movimento de Organização Comunitária) situado a Rua Pontal, 61 – Cruzeiro – Feira de Santana, Estado da Bahia ou pela Internet através do site www.moc.org.br;

12.16. Para fins de dirimir controvérsias decorrentes desta licitação, será considerado domicílio contratual eleito pelas partes a cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, sendo unicamente competente o respectivo Foro.

Feira de Santana, Bahia, 16 de setembro de 2011.

# _____________________________________

## EVERALDO LEITE DAS VIRGENS

Equipe de apoio:

Maria Jocerise de Souza

Soraia Jane Oliveira Rios Carvalho

#### ANEXO I (MINUTA DE CONTRATO)

Contrato de................................................................

que entre si celebram A (Entidade ....)  e   (Fornecedor)

..................................................................................

na forma abaixo.

O MOC (Movimento de Organização Comunitária, entidade sem fins econômicos , sediado na Rua Ponta, 61 – Cruzeiro – Feira de Santana – Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 16.260.713/001-24, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu representante legal, Sr. José Jerônimo de Morais, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF sob o n° 024.989.105-06, portador da cédula de identidade n° 677130 SSP/Ba (órgão expedidor), residente e domiciliado nesta cidade, e do outro lado, a (Informar o nome da empresa), doravante simplesmente denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ________________________________, com sede na (Informar o endereço completo) , representada neste ato pelo Sr.(a) _______________________, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito(a) no CPF/MF sob o n° .... , portador da cédula de identidade n°  ... (órgão expedidor), residente e domiciliados nesta cidade, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas, que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público, além dos especificadamente previstos na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.504/2005, aplicando-se supletivamente a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidação determinada pelo art. 3° da Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1994 - D.O.U. datado de 09 de junho de 1994, vinculado _________________, e à Proposta da CONTRATADA, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA:  O presente instrumento contratual é decorrente do Pregão Presencial nº 002/2011, homologado pelo Representante Legal em ____ de ________ de _____________, tendo como objeto a aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) na construção de cisternas de consumo humano no Município de ______________________________________.

DO PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço global de R$

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo de pagamento será de 03 (três) dias úteis após a entrega dos materiais, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do servidor responsável pelo recebimento.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA E GARANTIA

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do Contrato será de 60 (sessenta) dias, incluindo os prazos de entrega e pagamento, ficando, porém os efeitos jurídicos da garantia vigentes pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão do aceite definitivo dos materiais.

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

CLÁUSULA QUARTA: O prazo para a entrega do(s) objeto(s) licitado(s) será de 08 (oito) dias, a contar da data de entrega da cópia do aviso de recebimento.

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto deste Contrato deverá ser entregue no Município de _______________________, Povoado de _________________ que dista _____ km da sede do município.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA QUINTA: Executado este instrumento de contrato pela CONTRATADA, seu objeto será recebido pelo CONTRATANTE em caráter provisório ou definitivo, na forma dos artigos 73, 74, 75 e 76 da Lei nº 8.666/1993.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA SEXTA: Os recursos necessários à realização das  despesas referentes ao objeto ora licitado serão provenientes de dotação orçamentária do Convênio 067/2010, celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza (SEDES - Ba) e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

## DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA SÉTIMA: O regime jurídico deste Contrato confere ao CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no art. 58 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA OITAVA: São conferidos à CONTRATADA os direitos relacionados no art. 59, parágrafo único, Art. 79, § 2º, incisos I, II e III e art. 109 da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA NONA: Constituem obrigações da CONTRATADA: constantes dos artigos 55, XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei n° 8.666/1993.

- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Executar fielmente o contrato, de acordo com  o estabelecido no edital e com as cláusulas avençadas, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

- Manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-la na execução do contrato.

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não podendo transferir à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

# DA FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA: A execução do presente instrumento será acompanhada e fiscalizada por ......, especialmente designado pelo(a) Representante Legal da instituição, admitida participação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

# DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As alterações porventura necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste Contrato serão efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei n° 8.666/1993, formalizadas previamente por termo aditivo, que passará a integrar este Contrato.

# DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A infringência de qualquer das cláusulas aqui ajustadas, bem como a recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a CONTRATADA às penalidades legalmente estabelecidas, nos termos do artigo 81 da Lei n° 8.666/1993, e  notadamente, quando no atesto do objeto deste Contrato pela CONTRATANTE verificarem-se incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, o CONTRATANTE aplicará a multa contratual correspondente a 10% (dez por cento) do preço deste Contrato, podendo ainda aplicar qualquer das sanções previstas no artigo 86 e nos incisos I, III e IV do artigo 87  da Lei n° 8.666/93, assegurada a prévia defesa.

§ 1º: Decorrido o prazo de defesa sem que a CONTRATADA se pronuncie ou se for considerada procedente a multa, a mesma será notificada a depositar na conta corrente indicada pelo CONTRATANTE o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente.

§ 2º: Uma vez recolhida à multa de que trata esta cláusula e, na hipótese de vir a CONTRATADA lograr êxito em recurso que apresentar, o CONTRATANTE devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A infringência de qualquer das cláusulas aqui ajustadas, bem como da inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará a CONTRATADA  às seguintes penalidades, além das previstas no artigo 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

- advertência;

- multa moratória, em caso de atraso na entrega dos produtos, de percentual equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do Contrato, por dia excedente do respectivo prazo;

- além da multa prevista na alínea “b”, multa de percentual equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do Contrato, por atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias;

- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

§ 1º: As multas previstas no subitem anterior serão calculadas, considerando-se os dias consecutivos a partir do dia imediatamente subseqüente ao do vencimento.

§ 2º: As multas impostas, após regular processo administrativo, serão cobradas administrativamente, descontadas dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

§ 3º: As multas previstas nas alíneas “b” e “c”  incidirão, ainda nos casos em que a contratada, sem justa causa, solicitar rescisão do Contrato, antes ou depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso.

§ 4º: O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, sem prejuízo da sanção prevista na alínea “c” , será considerado como RECUSA, dando causa à rescisão do Contrato.

§ 5º: A CONTRATADA, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,  deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Instituição, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações legais.

# DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A inexecução total ou parcial deste Contrato dará ensejo à sua rescisão, assegurada à prévia defesa e observadas as disposições da Lei n° 8.666/1993, notadamente nos artigos 77 a 80, sem prejuízo das penalidades determinadas neste instrumento.

# DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica desde já declarado pelas partes, com base no § 2° do art. 55 da Lei n° 8.666/1993, o Foro da Comarca do Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na execução deste Contrato.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, e rubricadas pelos presentes a este ato.

Feira de Santana, Bahia, ______   de __________________________ de 2011.

__________________________________________

NAIDISON DE QUINTELLA BAPTISTA

Secretário Executivo/MOC

_____________________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.	__________________________		2. _______________________

CPF/MF n°. ________________ 			CPF/MF n°. _______________

# ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

### Pregão Presencial n.º 002/2011

Município de Valente –Bahia

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) na construção de 36 cisternas de consumo humano, com as seguintes especificações:

2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – LOCAL DE ENTREGA: Município de Valente:

3.1 No Povoado de Venda Nova, 01 cisterna, que dista 6 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.2 No Povoado de Junco, 01 cisterna, que dista 6 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.3 No Povoado de Fazenda Raposa, 01 cisterna, que dista 6 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.4 No Povoado de Fazenda Capim Grosso, 03 cisternas, que dista 3 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.5 No Povoado de Raposa Nova, 03 cisternas, que dista 4 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

3.6 No Povoado de Várzea dos Porcos, 08 cisternas, que dista 6 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

3.7 No Povoado de Santa Rita, 05 cisternas, que dista 17 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.8 No Povoado de Lagoa da Cisterna, 02 cisternas, que dista 9 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.9 No Povoado de Queimada do Curral, 01 cisterna, que dista 15 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.10 No Povoado de Barrocas, 01 cisterna, que dista 6 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.11 No Povoado de Raposa Velha, 02 cisternas, que dista 7 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.12 No Povoado de Lagoa de Cima, 01 cisterna, que dista 3 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.13 No Povoado de Gitirana, 04 cisternas, que dista 4 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.14 No Povoado de Santa Rita, 03 cisternas, que dista 17 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

4 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

5 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da sessão pública para entrega dos envelopes ao(à) Pregoeiro(a).

Lote 1: Município de Valente -Bahia

|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC | saco | 648 |  |  |
| 2 | FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5/16 | vara | 144 |  |  |
| 3 | PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3 x 9 | kg | 14,4 |  |  |
| 4 | ARAME; GALVANIZADO,LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,76 MM/ZN | kg | 360 |  |  |
| 5 | ARAME GALVANIZADO; NUMERO 18; COM DIAMETRO DE 1,24 MM | kg | 36 |  |  |
| 6 | PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217 | lata | 648 |  |  |
| 7 | AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTO IGUAL A 5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA | m3 | 180 |  |  |
| 8 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 72 |  |  |
| 9 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 18 |  |  |
| 10 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR MARROM; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 108 |  |  |
| 11 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 36 |  |  |
| 12 | TÊ 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 72 |  |  |
| 13 | CAP GR DE PVC; NA COR BRANCA PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 100 MM; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 36 |  |  |
| 14 | REDUÇÃO DE 100 X 75 MM GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 E 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL.; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 36 |  |  |
| 15 | BOLA (ESFERA) DE ISOPOR, CHEIA, COM DIAMETRO DE 75 MM | Unid | 36 |  |  |
| 16 | CHAPA DE ZINCO; MEDINDO (LARG. 0,30 MM); COM ESPESSRUA 0,50 MM, CHAPA 24; DEVENDO SER ENTREGUE LISA | kg | 900 |  |  |
| 17 | CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 | kg | 180 |  |  |
| 18 | PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03, COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 216 |  |  |
| 19 | BUCHA PARA PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03 COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 216 |  |  |
| 20 | CORANTE LIQUIDO BASE AGUA, NA COR AZUL, PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSOATIVOS, COALESCENTES, MICROBICIDAS E AGUA CONFORME NORMA ABNT NBR 11,702 DE 04/92 - TIPO 4.5.11 | Unid | 36 |  |  |
| 21 | CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES | Unid | 36 |  |  |
| 22 | TELA LISA DE NYLON MALHA 2 X 2 MM | m | 18 |  |  |
| 23 | TELA DE ARAME, 10 X 10, COM FIO DE 1 MM | m | 18 |  |  |
| 24 | IMPERMEABILIZANTE | kg | 129,6 |  |  |

Lote 2: Município de Valente –Bahia

|  | Bomba Gude |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; COM PONTAS DE JUNTA ROSQUEADA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | m | 90 |  |  |
| 2 | TÊ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL REDUZIDO DE 50 X 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 36 |  |  |
| 3 | ADAPTADOR CURTO DE PVC, NA COR MARROM; COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 32 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE (1 POL); TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 36 |  |  |
| 4 | TUBO PVC SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 32 MM (1 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 36 |  |  |
| 5 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 108 |  |  |
| 6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50/1 X 1,2 E"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 36 |  |  |
| 7 | ADAPTADOR SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 36 |  |  |
| 8 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 40 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 36 |  |  |
| 9 | CAP SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 72 |  |  |
| 10 | TÊ SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 36 |  |  |
| 11 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 X 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 36 |  |  |
| 12 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 72 |  |  |
| 13 | LUVA DE LR SOLDAVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 72 |  |  |
| 14 | COLA EPOXI PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC 75 GRAMAS | Unid | 36 |  |  |
| 15 | LIXA PARA FERRO Nº 80 | Unid | 36 |  |  |

Município de Retirolandia –Bahia

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) na construção de 60 cisternas de consumo humano, com as seguintes especificações:

2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – LOCAL DE ENTREGA: Município de Retirolandia:

3.1 No Povoado de Jitai, 11 cisternas, que dista 9 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.2 No Povoado de Alecrim, 05 cisternas, que dista 6 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.3 No Povoado Mandápolis, 01 cisterna, que dista 7 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.4 No Povoado de Baixa do Couro, 02 cisternas, que dista 4 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.5 No Povoado de Poço dos Porcos, 02 cisternas, que dista 8 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.6 No Povoado de Queimada do Malhador, 01 cisterna, que dista 17 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.7 No Povoado de Casa Nova, 01 cisterna, que dista 17 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.8 No Povoado de Fazenda Floresta, 02 cisternas, que dista 12 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.9 No Povoado de Lameiro Redondo, 01 cisterna, que dista 2 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.10 No Povoado de Sítio Cruzeiro, 02 cisternas, que dista 6 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.11 No Povoado de Bastião, 01 cisterna, que dista 17 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.12 No Povoado de Fazenda Lagoa do Miguel, 01 cisterna, que dista 16 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.13 No Povoado de Paulista, 01 cisterna, que dista 14 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.14 No Povoado de Sossego, 02 cisternas, que dista 11 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

3.15 No Povoado de Pau Fava, 04 cisternas, que dista 17 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.16 No Povoado de Boa Hora, 01 cisterna, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.17 No Povoado de Vargem, 03 cisternas, que dista 12 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.18 No Povoado de Lagoa Grande, 16 cisternas, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

3.19 No Povoado de Boa Vista, 03 cisternas, que dista 5 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

4 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

5 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da sessão pública para entrega dos envelopes ao(à) Pregoeiro(a).

Lote 3: Município de Retirolandia –Bahia

|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC | Saco | 1080 |  |  |
| 2 | FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5/16 | vara | 240 |  |  |
| 3 | PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3 x 9 | kg | 24 |  |  |
| 4 | ARAME; GALVANIZADO,LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,76 MM/ZN | kg | 600 |  |  |
| 5 | ARAME GALVANIZADO; NUMERO 18; COM DIAMETRO DE 1,24 MM | kg | 60 |  |  |
| 6 | PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217 | lata | 1080 |  |  |
| 7 | AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTO IGUAL A 5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA | m3 | 300 |  |  |
| 8 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 120 |  |  |
| 9 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 30 |  |  |
| 10 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR MARROM; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 180 |  |  |
| 11 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 60 |  |  |
| 12 | TÊ 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 120 |  |  |
| 13 | CAP GR DE PVC; NA COR BRANCA PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 100 MM; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 60 |  |  |
| 14 | REDUÇÃO DE 100 X 75 MM GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 E 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL.; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 60 |  |  |
| 15 | BOLA (ESFERA) DE ISOPOR, CHEIA, COM DIAMETRO DE 75 MM | Unid | 60 |  |  |
| 16 | CHAPA DE ZINCO; MEDINDO (LARG. 0,30 MM); COM ESPESSRUA 0,50 MM, CHAPA 24; DEVENDO SER ENTREGUE LISA | kg | 1500 |  |  |
| 17 | CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 | kg | 300 |  |  |
| 18 | PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03, COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 360 |  |  |
| 19 | BUCHA PARA PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03 COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 360 |  |  |
| 20 | CORANTE LIQUIDO BASE AGUA, NA COR AZUL, PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSOATIVOS, COALESCENTES, MICROBICIDAS E AGUA CONFORME NORMA ABNT NBR 11,702 DE 04/92 - TIPO 4.5.11 | Unid | 60 |  |  |
| 21 | CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES | Unid | 60 |  |  |
| 22 | TELA LISA DE NYLON MALHA 2 X 2 MM | m | 30 |  |  |
| 23 | TELA DE ARAME, 10 X 10, COM FIO DE 1 MM | m | 30 |  |  |
| 24 | IMPERMEABILIZANTE | kg | 216 |  |  |

Lote 4: Município de Retirolandia –Bahia

|  | Bomba Gude |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; COM PONTAS DE JUNTA ROSQUEADA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | m | 150 |  |  |
| 2 | TÊ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL REDUZIDO DE 50 X 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 3 | ADAPTADOR CURTO DE PVC, NA COR MARROM; COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 32 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE (1 POL); TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 60 |  |  |
| 4 | TUBO PVC SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 32 MM (1 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 60 |  |  |
| 5 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 180 |  |  |
| 6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50/1 X 1,2 E"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 7 | ADAPTADOR SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 8 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 40 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 9 | CAP SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 10 | TÊ SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 11 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 X 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 12 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 13 | LUVA DE LR SOLDAVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 14 | COLA EPOXI PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC 75 GRAMAS | Unid | 60 |  |  |
| 15 | LIXA PARA FERRO Nº 80 | Unid | 60 |  |  |

Município de Santa Bárbara

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) na construção de 90 cisternas de consumo humano, com as seguintes especificações:

2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – LOCAL DE ENTREGA: Município de Santa Bárbara:

3.1 No Povoado de Boqueirão, 12 cisternas, que dista 26 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

3.2 No Povoado de Campo Limpo, 02 cisternas, que dista 6 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.3 No Povoado de Candeal Pequeno, 10 cisternas, que dista 30 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.4 No Povoado de Cedro, 28 cisternas, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.5 No Povoado de Tapuio - Cedro, 07 cisternas, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.6 No Povoado de Matão, 03 cisternas, que dista 36 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.7 No Povoado de Mocó, 5 cisternas, que dista 14 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.8 	No Povoado de Mucambo II, 02 cisternas, que dista 20 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.9 No Povoado de Penha Velha, 06 cisternas, que dista 50 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.10 No Povoado de Rocinha, 03 cisternas, que dista 14 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.11 No Povoado de Rogante, 01 cisterna, que dista 16 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.12 No Povoado de Saco do Capitão, 04 cisternas, que dista 30 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.13 No Povoado de Sítio da Luzia, 06 cisternas, que dista 16 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.14 No Povoado de Santa Rita, 01 cisterna, que dista 16 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

4 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

5 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da sessão pública para entrega dos envelopes ao(à) Pregoeiro(a).

Lote 5: Município de Santa Bárbara - Bahia

|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC | saco | 1620 |  |  |
| 2 | FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5/16 | vara | 360 |  |  |
| 3 | PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3 x 9 | kg | 36 |  |  |
| 4 | ARAME; GALVANIZADO,LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,76 MM/ZN | kg | 900 |  |  |
| 5 | ARAME GALVANIZADO; NUMERO 18; COM DIAMETRO DE 1,24 MM | kg | 90 |  |  |
| 6 | PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217 | lata | 1620 |  |  |
| 7 | AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTO IGUAL A 5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA | m3 | 450 |  |  |
| 8 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 180 |  |  |
| 9 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 45 |  |  |
| 10 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR MARROM; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 270 |  |  |
| 11 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 90 |  |  |
| 12 | TÊ 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 180 |  |  |
| 13 | CAP GR DE PVC; NA COR BRANCA PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 100 MM; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 90 |  |  |
| 14 | REDUÇÃO DE 100 X 75 MM GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 E 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL.; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 90 |  |  |
| 15 | BOLA (ESFERA) DE ISOPOR, CHEIA, COM DIAMETRO DE 75 MM | Unid | 90 |  |  |
| 16 | CHAPA DE ZINCO; MEDINDO (LARG. 0,30 MM); COM ESPESSRUA 0,50 MM, CHAPA 24; DEVENDO SER ENTREGUE LISA | kg | 2250 |  |  |
| 17 | CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 | kg | 450 |  |  |
| 18 | PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03, COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 540 |  |  |
| 19 | BUCHA PARA PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03 COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 540 |  |  |
| 20 | CORANTE LIQUIDO BASE AGUA, NA COR AZUL, PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSOATIVOS, COALESCENTES, MICROBICIDAS E AGUA CONFORME NORMA ABNT NBR 11,702 DE 04/92 - TIPO 4.5.11 | Unid | 90 |  |  |
| 21 | CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES | Unid | 90 |  |  |
| 22 | TELA LISA DE NYLON MALHA 2 X 2 MM | m | 45 |  |  |
| 23 | TELA DE ARAME, 10 X 10, COM FIO DE 1 MM | m | 45 |  |  |
| 24 | IMPERMEABILIZANTE | kg | 324 |  |  |

Lote 6: Município de Santa Bárbara – Bahia

|  | Bomba Gude |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; COM PONTAS DE JUNTA ROSQUEADA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | m | 225 |  |  |
| 2 | TÊ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL REDUZIDO DE 50 X 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 90 |  |  |
| 3 | ADAPTADOR CURTO DE PVC, NA COR MARROM; COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 32 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE (1 POL); TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 90 |  |  |
| 4 | TUBO PVC SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 32 MM (1 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 90 |  |  |
| 5 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 270 |  |  |
| 6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50/1 X 1,2 E"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 90 |  |  |
| 7 | ADAPTADOR SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 90 |  |  |
| 8 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 40 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 90 |  |  |
| 9 | CAP SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 180 |  |  |
| 10 | TÊ SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 90 |  |  |
| 11 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 X 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 90 |  |  |
| 12 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 180 |  |  |
| 13 | LUVA DE LR SOLDAVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 180 |  |  |
| 14 | COLA EPOXI PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC 75 GRAMAS | Unid | 90 |  |  |
| 15 | LIXA PARA FERRO Nº 80 | Unid | 90 |  |  |

Município de Serra Preta

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) na construção de 150 cisternas de consumo humano, com as seguintes especificações:

2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – LOCAL DE ENTREGA: Município de Serra Preta:

3.1 No Povoado de Roça Grande, 35 cisternas, que dista 37 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 20 km.

3.2 No Povoado de Barra, 08 cisternas, que dista 42 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

3.3 No Povoado de Pedra Azul, 10 cisternas, que dista 38 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

3.4 No Povoado de Sapateiro, 10 cisternas, que dista 34 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

3.5 No Povoado de Queimada Grande, 08 cisternas, que dista 38 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 10 km.

3.6 No Povoado de Lagoa do Batista, 10 cisternas, que dista 35 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

3.7 No Povoado de Cabeça do Boi, 20 cisternas, que dista 38 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 15 km.

3.8 No Povoado de Aroeira, 04 cisternas, que dista 37 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.9 No Povoado de Rumo, 10 cisternas, que dista 38 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 10 km.

3.10 No Povoado de Soraia, 35 cisternas, que dista 20 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 20 km.

4 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

5 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da sessão pública para entrega dos envelopes ao(à) Pregoeiro(a).

Lote 7: Município de Serra Preta – Bahia

|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC | saco | 2700 |  |  |
| 2 | FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5/16 | vara | 600 |  |  |
| 3 | PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3 x 9 | kg | 60 |  |  |
| 4 | ARAME; GALVANIZADO,LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,76 MM/ZN | kg | 1500 |  |  |
| 5 | ARAME GALVANIZADO; NUMERO 18; COM DIAMETRO DE 1,24 MM | kg | 150 |  |  |
| 6 | PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217 | lata | 2700 |  |  |
| 7 | AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTO IGUAL A 5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA | m3 | 750 |  |  |
| 8 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 300 |  |  |
| 9 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 75 |  |  |
| 10 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR MARROM; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 450 |  |  |
| 11 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 150 |  |  |
| 12 | TÊ 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 300 |  |  |
| 13 | CAP GR DE PVC; NA COR BRANCA PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 100 MM; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 150 |  |  |
| 14 | REDUÇÃO DE 100 X 75 MM GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 E 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL.; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 150 |  |  |
| 15 | BOLA (ESFERA) DE ISOPOR, CHEIA, COM DIAMETRO DE 75 MM | Unid | 150 |  |  |
| 16 | CHAPA DE ZINCO; MEDINDO (LARG. 0,30 MM); COM ESPESSRUA 0,50 MM, CHAPA 24; DEVENDO SER ENTREGUE LISA | kg | 3750 |  |  |
| 17 | CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 | kg | 750 |  |  |
| 18 | PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03, COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 900 |  |  |
| 19 | BUCHA PARA PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03 COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 900 |  |  |
| 20 | CORANTE LIQUIDO BASE AGUA, NA COR AZUL, PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSOATIVOS, COALESCENTES, MICROBICIDAS E AGUA CONFORME NORMA ABNT NBR 11,702 DE 04/92 - TIPO 4.5.11 | Unid | 150 |  |  |
| 21 | CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES | Unid | 150 |  |  |
| 22 | TELA LISA DE NYLON MALHA 2 X 2 MM | m | 75 |  |  |
| 23 | TELA DE ARAME, 10 X 10, COM FIO DE 1 MM | m | 75 |  |  |
| 24 | IMPERMEABILIZANTE | kg | 540 |  |  |

Lote 8: Município de Serra Preta – Bahia

|  | Bomba Gude |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; COM PONTAS DE JUNTA ROSQUEADA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | m | 375 |  |  |
| 2 | TÊ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL REDUZIDO DE 50 X 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 150 |  |  |
| 3 | ADAPTADOR CURTO DE PVC, NA COR MARROM; COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 32 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE (1 POL); TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 150 |  |  |
| 4 | TUBO PVC SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 32 MM (1 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 150 |  |  |
| 5 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 450 |  |  |
| 6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50/1 X 1,2 E"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 150 |  |  |
| 7 | ADAPTADOR SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 150 |  |  |
| 8 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 40 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 150 |  |  |
| 9 | CAP SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 300 |  |  |
| 10 | TÊ SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 150 |  |  |
| 11 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 X 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 150 |  |  |
| 12 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 300 |  |  |
| 13 | LUVA DE LR SOLDAVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 300 |  |  |
| 14 | COLA EPOXI PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC 75 GRAMAS | Unid | 150 |  |  |
| 15 | LIXA PARA FERRO Nº 80 | Unid | 150 |  |  |

Município de Serrinha

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) na construção de 120 cisternas de consumo humano, com as seguintes especificações:

2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – LOCAL DE ENTREGA: Município de Serrinha:

3.1 No Povoado de Salgado, 35 cisternas, que dista 13 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 20 km.

3.2 No Povoado de Pau Ferro, 08 cisternas, que dista 8 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

3.3 No Povoado de Matão, 40 cisternas, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 26 km.

3.4 No Povoado de Tamburi, 10 cisternas, que dista 25 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 8 km.

3.5 No Povoado de Saco do Correio, 27 cisternas, que dista 20 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 20 km.

4 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

5 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da sessão pública para entrega dos envelopes ao(à) Pregoeiro(a).

Lote 9: Município de Serrinha - Bahia

|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC | saco | 2160 |  |  |
| 2 | FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5/16 | vara | 480 |  |  |
| 3 | PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3 x 9 | kg | 48 |  |  |
| 4 | ARAME; GALVANIZADO,LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,76 MM/ZN | kg | 1200 |  |  |
| 5 | ARAME GALVANIZADO; NUMERO 18; COM DIAMETRO DE 1,24 MM | kg | 120 |  |  |
| 6 | PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217 | lata | 2160 |  |  |
| 7 | AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTO IGUAL A 5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA | m3 | 600 |  |  |
| 8 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 240 |  |  |
| 9 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 60 |  |  |
| 10 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR MARROM; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 360 |  |  |
| 11 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 120 |  |  |
| 12 | TÊ 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 240 |  |  |
| 13 | CAP GR DE PVC; NA COR BRANCA PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 100 MM; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 120 |  |  |
| 14 | REDUÇÃO DE 100 X 75 MM GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 E 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL.; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 120 |  |  |
| 15 | BOLA (ESFERA) DE ISOPOR, CHEIA, COM DIAMETRO DE 75 MM | Unid | 120 |  |  |
| 16 | CHAPA DE ZINCO; MEDINDO (LARG. 0,30 MM); COM ESPESSRUA 0,50 MM, CHAPA 24; DEVENDO SER ENTREGUE LISA | kg | 3000 |  |  |
| 17 | CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 | kg | 600 |  |  |
| 18 | PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03, COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 720 |  |  |
| 19 | BUCHA PARA PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03 COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 720 |  |  |
| 20 | CORANTE LIQUIDO BASE AGUA, NA COR AZUL, PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSOATIVOS, COALESCENTES, MICROBICIDAS E AGUA CONFORME NORMA ABNT NBR 11,702 DE 04/92 - TIPO 4.5.11 | Unid | 120 |  |  |
| 21 | CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES | Unid | 120 |  |  |
| 22 | TELA LISA DE NYLON MALHA 2 X 2 MM | m | 60 |  |  |
| 23 | TELA DE ARAME, 10 X 10, COM FIO DE 1 MM | m | 60 |  |  |
| 24 | IMPERMEABILIZANTE | kg | 432 |  |  |

Lote 10: Município de Serrinha – Bahia

|  | Bomba Gude |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; COM PONTAS DE JUNTA ROSQUEADA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | m | 300 |  |  |
| 2 | TÊ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL REDUZIDO DE 50 X 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 3 | ADAPTADOR CURTO DE PVC, NA COR MARROM; COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 32 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE (1 POL); TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 120 |  |  |
| 4 | TUBO PVC SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 32 MM (1 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 120 |  |  |
| 5 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 360 |  |  |
| 6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50/1 X 1,2 E"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 7 | ADAPTADOR SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 8 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 40 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 9 | CAP SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 240 |  |  |
| 10 | TÊ SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 11 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 X 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 12 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 240 |  |  |
| 13 | LUVA DE LR SOLDAVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 240 |  |  |
| 14 | COLA EPOXI PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC 75 GRAMAS | Unid | 120 |  |  |
| 15 | LIXA PARA FERRO Nº 80 | Unid | 120 |  |  |

Município de Santo Estevão

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) na construção de 90 cisternas de consumo humano, com as seguintes especificações:

2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – LOCAL DE ENTREGA: Município de Santo Estevão:

3.1 No Povoado de Cantinho, 08 cisternas, que dista 20 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

3.2 No Povoado de Conga, 03 cisternas, que dista 9 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

3.3 No Povoado de Viração, 15 cisternas, que dista 8 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

3.4 No Povoado de Brejo, 06 cisternas, que dista 5 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.5 No Povoado de Sítio do Aragão, 07 cisternas, que dista 10 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

3.6 No Povoado de Boa Vista, 07 cisternas, que dista 11 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

3.7 No Povoado de Mendes, 03 cisternas, que dista 11 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

3.8 No Povoado de Antas, 04 cisternas, que dista 9 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

3.9 No Povoado de Magalhães, 07 cisternas, que dista 10 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

3.10 No Povoado de Juazeiro, 06 cisternas, que dista 12 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

3.11 No Povoado de Capoeira do Ribeiro, 19 cisternas, que dista 20 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 10 km.

3.12 No Povoado de Uruçu, 02 cisternas, que dista 16 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.13 No Povoado de Guirra, 02 cisternas, que dista 10 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.14 No Povoado de Sitio Alto, 01 cisterna, que dista 11 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

4 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

5 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da sessão pública para entrega dos envelopes ao(à) Pregoeiro(a).

Lote 11: Município de Santo Estevão – Bahia

|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC | saco | 1620 |  |  |
| 2 | FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5/16 | vara | 360 |  |  |
| 3 | PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3 x 9 | kg | 36 |  |  |
| 4 | ARAME; GALVANIZADO,LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,76 MM/ZN | kg | 900 |  |  |
| 5 | ARAME GALVANIZADO; NUMERO 18; COM DIAMETRO DE 1,24 MM | kg | 90 |  |  |
| 6 | PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217 | lata | 1620 |  |  |
| 7 | AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTO IGUAL A 5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA | m3 | 450 |  |  |
| 8 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 180 |  |  |
| 9 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 45 |  |  |
| 10 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR MARROM; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 270 |  |  |
| 11 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 90 |  |  |
| 12 | TÊ 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 180 |  |  |
| 13 | CAP GR DE PVC; NA COR BRANCA PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 100 MM; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 90 |  |  |
| 14 | REDUÇÃO DE 100 X 75 MM GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 E 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL.; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 90 |  |  |
| 15 | BOLA (ESFERA) DE ISOPOR, CHEIA, COM DIAMETRO DE 75 MM | Unid | 90 |  |  |
| 16 | CHAPA DE ZINCO; MEDINDO (LARG. 0,30 MM); COM ESPESSRUA 0,50 MM, CHAPA 24; DEVENDO SER ENTREGUE LISA | kg | 2250 |  |  |
| 17 | CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 | kg | 450 |  |  |
| 18 | PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03, COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 540 |  |  |
| 19 | BUCHA PARA PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03 COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 540 |  |  |
| 20 | CORANTE LIQUIDO BASE AGUA, NA COR AZUL, PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSOATIVOS, COALESCENTES, MICROBICIDAS E AGUA CONFORME NORMA ABNT NBR 11,702 DE 04/92 - TIPO 4.5.11 | Unid | 90 |  |  |
| 21 | CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES | Unid | 90 |  |  |
| 22 | TELA LISA DE NYLON MALHA 2 X 2 MM | m | 45 |  |  |
| 23 | TELA DE ARAME, 10 X 10, COM FIO DE 1 MM | m | 45 |  |  |
| 24 | IMPERMEABILIZANTE | kg | 324 |  |  |

Lote 12: Município de Santo Estevão – Bahia

|  | Bomba Gude |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; COM PONTAS DE JUNTA ROSQUEADA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | m | 225 |  |  |
| 2 | TÊ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL REDUZIDO DE 50 X 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 90 |  |  |
| 3 | ADAPTADOR CURTO DE PVC, NA COR MARROM; COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 32 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE (1 POL); TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 90 |  |  |
| 4 | TUBO PVC SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 32 MM (1 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 90 |  |  |
| 5 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 270 |  |  |
| 6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50/1 X 1,2 E"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 90 |  |  |
| 7 | ADAPTADOR SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 90 |  |  |
| 8 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 40 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 90 |  |  |
| 9 | CAP SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 180 |  |  |
| 10 | TÊ SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 90 |  |  |
| 11 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 X 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 90 |  |  |
| 12 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 180 |  |  |
| 13 | LUVA DE LR SOLDAVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 180 |  |  |
| 14 | COLA EPOXI PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC 75 GRAMAS | Unid | 90 |  |  |
| 15 | LIXA PARA FERRO Nº 80 | Unid | 90 |  |  |

Município de Ipecaetá

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) na construção de 120 cisternas de consumo humano, com as seguintes especificações:

2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – LOCAL DE ENTREGA: Município de Ipecaetá:

3.1 No Povoado de Riacho Seco, 04 cisternas, que dista 22 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

3.2 No Povoado de Poções, 04 cisternas, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

3.3 No Povoado de Formiga, 03 cisternas, que dista 14 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

3.4 No Povoado de Manuino, 08 cisternas, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

3.5 No Povoado de Boca da Mata, 01 cisterna, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.6 No Povoado de Tamburi, 03 cisternas, que dista 20 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

3.7 No Povoado de Santa Maria, 01 cisterna, que dista 19 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.8 No Povoado de Mão de Onça, 07 cisternas, que dista 12 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 8 km.

3.9 No Povoado de Santa Rosa, 04 cisternas, que dista 12 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 8 km.

3.10 No Povoado de Candeal, 04 cisternas, que dista 10 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

3.11 No Povoado de Mariana, 04 cisternas, que dista 15 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

3.12 No Povoado de Rumo, 02 cisternas, que dista 11 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.13 No Povoado de Pilá, 02 cisternas, que dista 14 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

3.14 No Povoado de Tombador, 01 cisterna, que dista 13 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.15 No Povoado de Ingonso, 01 cisterna, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.16 No Povoado de Mulungu, 02 cisternas, que dista 10 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

3.17 No Povoado de Cabotá, 01 cisterna, que dista 13 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.18 No Povoado de Ichu, 15 cisternas, que dista 14 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 20 km.

3.19 No Povoado de Fazenda Passagem, 25 cisterna, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 15 km.

3.20 No Povoado de Campo do Queijo, 04 cisternas, que dista 16 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

3.21 No Povoado de Olhos D’água, 09 cisternas, que dista 25 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 12 km.

3.22 No Povoado de Quebrada, 10 cisternas, que dista 16 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 15 km.

3.23 No Povoado de Viração, 05 cisternas, que dista 8 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 10 km.

4 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

5 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da sessão pública para entrega dos envelopes ao(à) Pregoeiro(a).

Lote 13: Município de Ipecaetá - Bahia

|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC | saco | 2160 |  |  |
| 2 | FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5/16 | vara | 480 |  |  |
| 3 | PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3 x 9 | kg | 48 |  |  |
| 4 | ARAME; GALVANIZADO,LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,76 MM/ZN | kg | 1200 |  |  |
| 5 | ARAME GALVANIZADO; NUMERO 18; COM DIAMETRO DE 1,24 MM | kg | 120 |  |  |
| 6 | PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217 | lata | 2160 |  |  |
| 7 | AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTO IGUAL A 5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA | m3 | 600 |  |  |
| 8 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 240 |  |  |
| 9 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 60 |  |  |
| 10 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR MARROM; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 360 |  |  |
| 11 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 120 |  |  |
| 12 | TÊ 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 240 |  |  |
| 13 | CAP GR DE PVC; NA COR BRANCA PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 100 MM; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 120 |  |  |
| 14 | REDUÇÃO DE 100 X 75 MM GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 E 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL.; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 120 |  |  |
| 15 | BOLA (ESFERA) DE ISOPOR, CHEIA, COM DIAMETRO DE 75 MM | Unid | 120 |  |  |
| 16 | CHAPA DE ZINCO; MEDINDO (LARG. 0,30 MM); COM ESPESSRUA 0,50 MM, CHAPA 24; DEVENDO SER ENTREGUE LISA | kg | 3000 |  |  |
| 17 | CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 | kg | 600 |  |  |
| 18 | PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03, COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 720 |  |  |
| 19 | BUCHA PARA PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03 COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 720 |  |  |
| 20 | CORANTE LIQUIDO BASE AGUA, NA COR AZUL, PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSOATIVOS, COALESCENTES, MICROBICIDAS E AGUA CONFORME NORMA ABNT NBR 11,702 DE 04/92 - TIPO 4.5.11 | Unid | 120 |  |  |
| 21 | CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES | Unid | 120 |  |  |
| 22 | TELA LISA DE NYLON MALHA 2 X 2 MM | m | 60 |  |  |
| 23 | TELA DE ARAME, 10 X 10, COM FIO DE 1 MM | m | 60 |  |  |
| 24 | IMPERMEABILIZANTE | kg | 432 |  |  |

Lote 14: Município de Ipecaetá - Bahia

|  | Bomba Gude |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; COM PONTAS DE JUNTA ROSQUEADA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | m | 300 |  |  |
| 2 | TÊ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL REDUZIDO DE 50 X 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 3 | ADAPTADOR CURTO DE PVC, NA COR MARROM; COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 32 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE (1 POL); TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 120 |  |  |
| 4 | TUBO PVC SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 32 MM (1 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 120 |  |  |
| 5 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 360 |  |  |
| 6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50/1 X 1,2 E"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 7 | ADAPTADOR SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 8 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 40 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 9 | CAP SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 240 |  |  |
| 10 | TÊ SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 11 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 X 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 12 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 240 |  |  |
| 13 | LUVA DE LR SOLDAVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 240 |  |  |
| 14 | COLA EPOXI PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC 75 GRAMAS | Unid | 120 |  |  |
| 15 | LIXA PARA FERRO Nº 80 | Unid | 120 |  |  |

Município de Pé de Serra

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) na construção de 150 cisternas de consumo humano, com as seguintes especificações:

2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – LOCAL DE ENTREGA: Município de Pé de Serra:

3.1 No Povoado de Mucambo/Aroeira, 12 cisternas, que dista 33 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 8 km.

3.2 No Povoado de Tanquinho, 10 cisternas, que dista 19 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.3 No Povoado de Lagoa dos Bois/João Pereira, 17 cisternas, que dista 9 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

3.4 No Povoado de Riachuelo/Lagoa do Nicolau/Cajazeira, 13 cisternas, que dista 11 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 9 km.

3.5 No Povoado de Algodões/Adão/Caldeirão do Junco/Pé do Morro, 31 cisternas, que dista 12 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 9 km.

3.6 No Povoado de Cambuí/Pedra Bonita/Casa Nova, 25 cisternas, que dista 15 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

3.7 No Povoado de Campo Formoso/Caldeirão Negro, 07 cisternas, que dista 9 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

3.8 No Povoado de Bem Feito/Caldeirão da Prima/Magra, 13 cisternas, que dista 6 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.9 No Povoado de Lagoa do Barrão/Quixaba, 03 cisternas, que dista 19 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.10 No Povoado de Alto Bonito, 01 cisterna, que dista 4 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.11 No Povoado de Pedra Bonita/Gerema, 02 cisternas, que dista 13 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.12 No Povoado de Rosa Benta/Coxos/Ouricuri, 16 cisternas, que dista 15 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

4 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

5 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da sessão pública para entrega dos envelopes ao(à) Pregoeiro(a).

Lote 15: Município de Pé de Serra - Bahia

|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC | saco | 2700 |  |  |
| 2 | FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5/16 | vara | 600 |  |  |
| 3 | PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3 x 9 | kg | 60 |  |  |
| 4 | ARAME; GALVANIZADO,LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,76 MM/ZN | kg | 1500 |  |  |
| 5 | ARAME GALVANIZADO; NUMERO 18; COM DIAMETRO DE 1,24 MM | kg | 150 |  |  |
| 6 | PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217 | lata | 2700 |  |  |
| 7 | AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTO IGUAL A 5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA | m3 | 750 |  |  |
| 8 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 300 |  |  |
| 9 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 75 |  |  |
| 10 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR MARROM; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 450 |  |  |
| 11 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 150 |  |  |
| 12 | TÊ 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 300 |  |  |
| 13 | CAP GR DE PVC; NA COR BRANCA PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 100 MM; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 150 |  |  |
| 14 | REDUÇÃO DE 100 X 75 MM GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 E 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL.; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 150 |  |  |
| 15 | BOLA (ESFERA) DE ISOPOR, CHEIA, COM DIAMETRO DE 75 MM | Unid | 150 |  |  |
| 16 | CHAPA DE ZINCO; MEDINDO (LARG. 0,30 MM); COM ESPESSRUA 0,50 MM, CHAPA 24; DEVENDO SER ENTREGUE LISA | kg | 3750 |  |  |
| 17 | CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 | kg | 750 |  |  |
| 18 | PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03, COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 900 |  |  |
| 19 | BUCHA PARA PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03 COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 900 |  |  |
| 20 | CORANTE LIQUIDO BASE AGUA, NA COR AZUL, PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSOATIVOS, COALESCENTES, MICROBICIDAS E AGUA CONFORME NORMA ABNT NBR 11,702 DE 04/92 - TIPO 4.5.11 | Unid | 150 |  |  |
| 21 | CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES | Unid | 150 |  |  |
| 22 | TELA LISA DE NYLON MALHA 2 X 2 MM | m | 75 |  |  |
| 23 | TELA DE ARAME, 10 X 10, COM FIO DE 1 MM | m | 75 |  |  |
| 24 | IMPERMEABILIZANTE | kg | 540 |  |  |

Lote 16: Município de Pé de Serra - Bahia

|  | Bomba Gude |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; COM PONTAS DE JUNTA ROSQUEADA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | m | 375 |  |  |
| 2 | TÊ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL REDUZIDO DE 50 X 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 150 |  |  |
| 3 | ADAPTADOR CURTO DE PVC, NA COR MARROM; COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 32 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE (1 POL); TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 150 |  |  |
| 4 | TUBO PVC SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 32 MM (1 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 150 |  |  |
| 5 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 450 |  |  |
| 6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50/1 X 1,2 E"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 150 |  |  |
| 7 | ADAPTADOR SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 150 |  |  |
| 8 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 40 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 150 |  |  |
| 9 | CAP SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 300 |  |  |
| 10 | TÊ SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 150 |  |  |
| 11 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 X 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 150 |  |  |
| 12 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 300 |  |  |
| 13 | LUVA DE LR SOLDAVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 300 |  |  |
| 14 | COLA EPOXI PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC 75 GRAMAS | Unid | 150 |  |  |
| 15 | LIXA PARA FERRO Nº 80 | Unid | 150 |  |  |

Município de Nova Fátima

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) na construção de 60 cisternas de consumo humano, com as seguintes especificações:

2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – LOCAL DE ENTREGA: Município de Nova Fátima:

3.1 No Povoado de Jabuticaba, 25 cisternas, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 50 km.

3.2 No Povoado de Sinuque, 15 cisternas, que dista 19 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 30 km.

3.3 No Povoado de Queijo, 03 cisternas, que dista 8 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

3.4 No Povoado de São Francisco, 10 cisternas, que dista 9 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 20 km.

3.5 No Povoado de Santo Antonio, 07 cisternas, que dista 8 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 14 km.

4 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

5 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da sessão pública para entrega dos envelopes ao(à) Pregoeiro(a).

Lote 17: Município de Nova Fátima - Bahia

|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC | saco | 1080 |  |  |
| 2 | FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5/16 | vara | 240 |  |  |
| 3 | PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3 x 9 | kg | 24 |  |  |
| 4 | ARAME; GALVANIZADO,LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,76 MM/ZN | kg | 600 |  |  |
| 5 | ARAME GALVANIZADO; NUMERO 18; COM DIAMETRO DE 1,24 MM | kg | 60 |  |  |
| 6 | PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217 | lata | 1080 |  |  |
| 7 | AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTO IGUAL A 5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA | m3 | 300 |  |  |
| 8 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 120 |  |  |
| 9 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 30 |  |  |
| 10 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR MARROM; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 180 |  |  |
| 11 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 60 |  |  |
| 12 | TÊ 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 120 |  |  |
| 13 | CAP GR DE PVC; NA COR BRANCA PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 100 MM; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 60 |  |  |
| 14 | REDUÇÃO DE 100 X 75 MM GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 E 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL.; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 60 |  |  |
| 15 | BOLA (ESFERA) DE ISOPOR, CHEIA, COM DIAMETRO DE 75 MM | Unid | 60 |  |  |
| 16 | CHAPA DE ZINCO; MEDINDO (LARG. 0,30 MM); COM ESPESSRUA 0,50 MM, CHAPA 24; DEVENDO SER ENTREGUE LISA | kg | 1500 |  |  |
| 17 | CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 | kg | 300 |  |  |
| 18 | PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03, COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 360 |  |  |
| 19 | BUCHA PARA PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03 COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 360 |  |  |
| 20 | CORANTE LIQUIDO BASE AGUA, NA COR AZUL, PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSOATIVOS, COALESCENTES, MICROBICIDAS E AGUA CONFORME NORMA ABNT NBR 11,702 DE 04/92 - TIPO 4.5.11 | Unid | 60 |  |  |
| 21 | CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES | Unid | 60 |  |  |
| 22 | TELA LISA DE NYLON MALHA 2 X 2 MM | m | 30 |  |  |
| 23 | TELA DE ARAME, 10 X 10, COM FIO DE 1 MM | m | 30 |  |  |
| 24 | IMPERMEABILIZANTE | kg | 216 |  |  |

Lote 18: Município de Nova Fátima - Bahia

|  | Bomba Gude |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; COM PONTAS DE JUNTA ROSQUEADA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | m | 150 |  |  |
| 2 | TÊ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL REDUZIDO DE 50 X 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 3 | ADAPTADOR CURTO DE PVC, NA COR MARROM; COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 32 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE (1 POL); TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 60 |  |  |
| 4 | TUBO PVC SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 32 MM (1 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 60 |  |  |
| 5 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 180 |  |  |
| 6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50/1 X 1,2 E"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 7 | ADAPTADOR SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 8 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 40 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 9 | CAP SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 10 | TÊ SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 11 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 X 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 12 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 13 | LUVA DE LR SOLDAVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 14 | COLA EPOXI PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC 75 GRAMAS | Unid | 60 |  |  |
| 15 | LIXA PARA FERRO Nº 80 | Unid | 60 |  |  |

Município de Riachão do Jacuipe

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) na construção de 120 cisternas de consumo humano, com as seguintes especificações:

2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – LOCAL DE ENTREGA: Município de Riachão do Jacuipe:

3.1 No Povoado de Baliza, 06 cisternas, que dista 36 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 8 km.

3.2 No Povoado de Bom Jardim, 02 cisternas, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.3 No Povoado de Casa Nova, 02 cisternas, que dista 22 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.4 No Povoado de Caixa Prego, 01 cisterna, que dista 17 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.5 No Povoado de Caxingó, 02 cisternas, que dista 27 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

3.6 No Povoado de Chapadinha, 01 cisterna, que dista 06 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.7 No Povoado de Cutilada, 01 cisterna, que dista 5 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.8 No Povoado de Gereminha, 03 cisternas, que dista 24 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.9 No Povoado de Lagedinho, 01 cisterna, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.10 No Povoado de Lagoa do Canto I, 06 cisternas, que dista 13 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

3.11 No Povoado de Lagoa do Canto II, 10 cisternas, que dista 23 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 10 km.

3.12 No Povoado de Lagoa do Retiro, 02 cisternas, que dista 14 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.13 No Povoado de Lagoa do Entrude, 03 cisternas, que dista 34 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.14 No Povoado de Limeira, 02 cisternas, que dista 23 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.15 No Povoado de Licuri, 01 cisterna, que dista 28 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.16 No Povoado de Mandassaia I, 18 cisternas, que dista 13 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 10 km.

3.17 No Povoado de Mandassaia II, 02 cisternas, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.18 No Povoado de Mandassaia III, 01 cisterna, que dista 11 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.19 No Povoado de Martezona, 01 cisterna, que dista 38 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.20 No Povoado de Mucambo, 02 cisternas, que dista 15 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.21 No Povoado de Onça, 05 cisternas, que dista 23 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

3.22 No Povoado de Pedrinhas, 01 cisterna, que dista 7 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.23 No Povoado de Pedra Lisa, 02 cisternas, que dista 13 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.24 No Povoado de Ponto Novo, 09 cisternas, que dista 25 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 8 km.

3.25 No Povoado de Posto Carreteiro, 03 cisternas, que dista 6 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.26 No Povoado de Pilões, 07 cisternas, que dista 16 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

3.27 No Povoado de Santa Mônica, 01 cisterna, que dista 5 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.28 No Povoado de Santana, 01 cisterna, que dista 16 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.29 No Povoado de Salgado, 03 cisternas, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.30 No Povoado de São Lourenço, 20 cisternas, que dista 20 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 18 km.

3.31 No Povoado de São Francisco do Angico, 01 cisterna, que dista 11 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

4 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

5 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da sessão pública para entrega dos envelopes ao(à) Pregoeiro(a).

Lote 19: Município de Riachão do Jacuipe - Bahia

|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC | saco | 2160 |  |  |
| 2 | FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5/16 | vara | 480 |  |  |
| 3 | PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3 x 9 | kg | 48 |  |  |
| 4 | ARAME; GALVANIZADO,LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,76 MM/ZN | kg | 1200 |  |  |
| 5 | ARAME GALVANIZADO; NUMERO 18; COM DIAMETRO DE 1,24 MM | kg | 120 |  |  |
| 6 | PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217 | lata | 2160 |  |  |
| 7 | AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTO IGUAL A 5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA | m3 | 600 |  |  |
| 8 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 240 |  |  |
| 9 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 60 |  |  |
| 10 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR MARROM; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 360 |  |  |
| 11 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 120 |  |  |
| 12 | TÊ 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 240 |  |  |
| 13 | CAP GR DE PVC; NA COR BRANCA PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 100 MM; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 120 |  |  |
| 14 | REDUÇÃO DE 100 X 75 MM GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 E 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL.; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 120 |  |  |
| 15 | BOLA (ESFERA) DE ISOPOR, CHEIA, COM DIAMETRO DE 75 MM | Unid | 120 |  |  |
| 16 | CHAPA DE ZINCO; MEDINDO (LARG. 0,30 MM); COM ESPESSRUA 0,50 MM, CHAPA 24; DEVENDO SER ENTREGUE LISA | kg | 3000 |  |  |
| 17 | CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 | kg | 600 |  |  |
| 18 | PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03, COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 720 |  |  |
| 19 | BUCHA PARA PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03 COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 720 |  |  |
| 20 | CORANTE LIQUIDO BASE AGUA, NA COR AZUL, PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSOATIVOS, COALESCENTES, MICROBICIDAS E AGUA CONFORME NORMA ABNT NBR 11,702 DE 04/92 - TIPO 4.5.11 | Unid | 120 |  |  |
| 21 | CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES | Unid | 120 |  |  |
| 22 | TELA LISA DE NYLON MALHA 2 X 2 MM | m | 60 |  |  |
| 23 | TELA DE ARAME, 10 X 10, COM FIO DE 1 MM | m | 60 |  |  |
| 24 | IMPERMEABILIZANTE | kg | 432 |  |  |

Lote 20: Município de Riachão do Jacuipe - Bahia

|  | Bomba Gude |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; COM PONTAS DE JUNTA ROSQUEADA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | m | 300 |  |  |
| 2 | TÊ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL REDUZIDO DE 50 X 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 3 | ADAPTADOR CURTO DE PVC, NA COR MARROM; COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 32 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE (1 POL); TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 120 |  |  |
| 4 | TUBO PVC SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 32 MM (1 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 120 |  |  |
| 5 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 360 |  |  |
| 6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50/1 X 1,2 E"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 7 | ADAPTADOR SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 8 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 40 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 9 | CAP SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 240 |  |  |
| 10 | TÊ SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 11 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 X 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 12 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 240 |  |  |
| 13 | LUVA DE LR SOLDAVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 240 |  |  |
| 14 | COLA EPOXI PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC 75 GRAMAS | Unid | 120 |  |  |
| 15 | LIXA PARA FERRO Nº 80 | Unid | 120 |  |  |

Município de Nordestina

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) na construção de 120 cisternas de consumo humano, com as seguintes especificações:

2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – LOCAL DE ENTREGA: Município de Nordestina:

3.1 No Povoado de Barriguda, 06 cisternas, que dista 6 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 8 km.

3.2 No Povoado de Angico, 04 cisternas, que dista 6 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.3 No Povoado de Passarinho, 06 cisternas, que dista 6 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

3.4 No Povoado de Caldeirão do Coxo, 09 cisternas, que dista 6 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 7 km.

3.5 No Povoado de Caldeirões, 01 cisterna, que dista 8 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.6 No Povoado de Rio Seco, 01 cisterna, que dista 9 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.7 No Povoado de Poço da Pedra, 11 cisternas, que dista 20 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 18 km.

3.8 No Povoado de Lagoa dos Bois, 09 cisternas, que dista 9 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 8 km.

3.9 No Povoado de Tanquinho, 02 cisternas, que dista 14 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.10 No Povoado de Arraial, 02 cisternas, que dista 12 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.11 No Povoado de Serra Branca II, 06 cisternas, que dista 25 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 12 km.

3.12 No Povoado de Serra Branca III, 05 cisternas, que dista 20 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 9 km.

3.13 No Povoado de Retiro, 08 cisternas, que dista 11 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 11 km.

3.14 No Povoado de Gentil, 02 cisternas, que dista 12 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.15 No Povoado de Trindade, 08 cisternas, que dista 10 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 13 km.

3.16 No Povoado de Três Lagoas, 08 cisternas, que dista 8 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 16 km.

3.17 No Povoado de Dois Irmãos, 01 cisterna, que dista 4 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.18 No Povoado de Licurizeiro, 01 cisterna, que dista 9 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.19 No Povoado de Laje de Dentro , 01 cisterna, que dista 3 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.20 No Povoado de Fazenda Grota, 03 cisternas, que dista 5 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 2 km.

3.21 No Povoado de Fazenda Cajazeira, 03 cisternas, que dista 19 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.22 No Povoado de Macambira, 01 cisterna, que dista 23 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.23 No Povoado de Rumo, 01 cisterna, que dista 16 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.24 No Povoado de Caldeirão da Pedra, 04 cisternas, que dista 20 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.25 No Povoado de Lagoa Comprida, 01 cisterna, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.26 No Povoado de Fazenda Cinco Barras, 04 cisternas, que dista 20 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 5 km.

3.27 No Povoado de Mundo Novo, 05 cisternas, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

3.28 No Povoado de Samambaia, 04 cisternas, que dista 16 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.29 No Povoado de P. Vagem, 03 cisternas, que dista 7 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

4 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

5 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da sessão pública para entrega dos envelopes ao(à) Pregoeiro(a).

Lote 21: Município de Nordestina - Bahia

|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC | saco | 2160 |  |  |
| 2 | FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5/16 | vara | 480 |  |  |
| 3 | PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3 x 9 | kg | 48 |  |  |
| 4 | ARAME; GALVANIZADO,LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,76 MM/ZN | kg | 1200 |  |  |
| 5 | ARAME GALVANIZADO; NUMERO 18; COM DIAMETRO DE 1,24 MM | kg | 120 |  |  |
| 6 | PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217 | lata | 2160 |  |  |
| 7 | AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTO IGUAL A 5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA | m3 | 600 |  |  |
| 8 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 240 |  |  |
| 9 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 60 |  |  |
| 10 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR MARROM; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 360 |  |  |
| 11 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 120 |  |  |
| 12 | TÊ 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 240 |  |  |
| 13 | CAP GR DE PVC; NA COR BRANCA PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 100 MM; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 120 |  |  |
| 14 | REDUÇÃO DE 100 X 75 MM GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 E 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL.; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 120 |  |  |
| 15 | BOLA (ESFERA) DE ISOPOR, CHEIA, COM DIAMETRO DE 75 MM | Unid | 120 |  |  |
| 16 | CHAPA DE ZINCO; MEDINDO (LARG. 0,30 MM); COM ESPESSRUA 0,50 MM, CHAPA 24; DEVENDO SER ENTREGUE LISA | kg | 3000 |  |  |
| 17 | CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 | kg | 600 |  |  |
| 18 | PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03, COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 720 |  |  |
| 19 | BUCHA PARA PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03 COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 720 |  |  |
| 20 | CORANTE LIQUIDO BASE AGUA, NA COR AZUL, PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSOATIVOS, COALESCENTES, MICROBICIDAS E AGUA CONFORME NORMA ABNT NBR 11,702 DE 04/92 - TIPO 4.5.11 | Unid | 120 |  |  |
| 21 | CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES | Unid | 120 |  |  |
| 22 | TELA LISA DE NYLON MALHA 2 X 2 MM | m | 60 |  |  |
| 23 | TELA DE ARAME, 10 X 10, COM FIO DE 1 MM | m | 60 |  |  |
| 24 | IMPERMEABILIZANTE | kg | 432 |  |  |

Lote 22: Município de Nordestina - Bahia

|  | Bomba Gude |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; COM PONTAS DE JUNTA ROSQUEADA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | m | 300 |  |  |
| 2 | TÊ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL REDUZIDO DE 50 X 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 3 | ADAPTADOR CURTO DE PVC, NA COR MARROM; COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 32 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE (1 POL); TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 120 |  |  |
| 4 | TUBO PVC SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 32 MM (1 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 120 |  |  |
| 5 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 360 |  |  |
| 6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50/1 X 1,2 E"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 7 | ADAPTADOR SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 8 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 40 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 9 | CAP SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 240 |  |  |
| 10 | TÊ SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 11 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 X 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 12 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 240 |  |  |
| 13 | LUVA DE LR SOLDAVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 240 |  |  |
| 14 | COLA EPOXI PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC 75 GRAMAS | Unid | 120 |  |  |
| 15 | LIXA PARA FERRO Nº 80 | Unid | 120 |  |  |

Município de Santaluz

1. OBJETO: Aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC (Movimento de Organização Comunitária) na construção de 60 cisternas de consumo humano, com as seguintes especificações:

2 – PRAZO DE ENTREGA: até 08 (oito) dias corridos, a partir da data da comunicação à empresa.

3 – LOCAL DE ENTREGA: Município de Santaluz:

3.1 No Povoado de Capoeira Grande, 19 cisternas, que dista 15 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 38 km.

3.2 No Povoado de Mulungu, 04 cisternas, que dista 14 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 6 km.

3.3 No Povoado de Caldeirão, 03 cisternas, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 8 km.

3.4 No Povoado de Pau de Colher, 03 cisternas, que dista 6 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

3.5 No Povoado de Sítio Caldeirão, 07 cisternas, que dista 21 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 15 km.

3.6 No Povoado de Sítio Clara, 02 cisternas, que dista 22 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

3.7 No Povoado de Sítio Novo, 06 cisternas, que dista 20 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 16 km.

3.8 No Povoado de Sítio Rio do Peixe, 07 cisternas, que dista 22 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 13 km.

3.9 No Povoado de Junco, 01 cisterna, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.10 No Povoado de Rio Verde, 03 cisternas, que dista 22 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 4 km.

3.11 No Povoado de Fazenda Juazeiro, 03 cisternas, que dista 18 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 3 km.

3.12 No Povoado de Sítio Algodões, 01 cisterna, que dista 21 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

3.13 No Povoado de Pedra Bonita, 01 cisterna, que dista 10 km da sede do município. Vale lembrar que no Povoado terá a necessidade de um deslocamento interno de 1 km.

4 – PRAZO DE PAGAMENTO: em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o atesto do recebimento.

5 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data da sessão pública para entrega dos envelopes ao(à) Pregoeiro(a).

Lote 23: Município de Santaluz - Bahia

|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z); COMPOSTO DE POZOLANA; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153, ETC | saco | 1080 |  |  |
| 2 | FERRO-GUSA CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5/16 | vara | 240 |  |  |
| 3 | PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3 x 9 | kg | 24 |  |  |
| 4 | ARAME; GALVANIZADO,LISO; NUMERO 12 BWG; COM DIAMETRO DE 2,76 MM/ZN | kg | 600 |  |  |
| 5 | ARAME GALVANIZADO; NUMERO 18; COM DIAMETRO DE 1,24 MM | kg | 60 |  |  |
| 6 | PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 01, CONFORME NBR N°7217 | lata | 1080 |  |  |
| 7 | AREIA; MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTO IGUAL A 5%; AREIA CONHECIDA COMO AREIA LAVADA | m3 | 300 |  |  |
| 8 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 120 |  |  |
| 9 | TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,90 M. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 30 |  |  |
| 10 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR MARROM; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 180 |  |  |
| 11 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 60 |  |  |
| 12 | TÊ 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 120 |  |  |
| 13 | CAP GR DE PVC; NA COR BRANCA PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 100 MM; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 60 |  |  |
| 14 | REDUÇÃO DE 100 X 75 MM GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 E 100 MM; NA COR BRANCA; PARA ESGOTO PREDIAL.; COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 60 |  |  |
| 15 | BOLA (ESFERA) DE ISOPOR, CHEIA, COM DIAMETRO DE 75 MM | Unid | 60 |  |  |
| 16 | CHAPA DE ZINCO; MEDINDO (LARG. 0,30 MM); COM ESPESSRUA 0,50 MM, CHAPA 24; DEVENDO SER ENTREGUE LISA | kg | 1500 |  |  |
| 17 | CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175 | kg | 300 |  |  |
| 18 | PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03, COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 360 |  |  |
| 19 | BUCHA PARA PARAFUSO BITOLA Nº 5, FABRICADO COM AÇO SAE 1004/1015, TOLERANCIA 0,03 COM CERTIFICADO DO INMETRO | Unid | 360 |  |  |
| 20 | CORANTE LIQUIDO BASE AGUA, NA COR AZUL, PIGMENTOS ORGANICOS E/OU INORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSOATIVOS, COALESCENTES, MICROBICIDAS E AGUA CONFORME NORMA ABNT NBR 11,702 DE 04/92 - TIPO 4.5.11 | Unid | 60 |  |  |
| 21 | CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES | Unid | 60 |  |  |
| 22 | TELA LISA DE NYLON MALHA 2 X 2 MM | m | 30 |  |  |
| 23 | TELA DE ARAME, 10 X 10, COM FIO DE 1 MM | m | 30 |  |  |
| 24 | IMPERMEABILIZANTE | kg | 216 |  |  |

Lote 24: Município de Santaluz - Bahia

|  | Bomba Gude |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especificação | Unid | Quant. Total | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; COM PONTAS DE JUNTA ROSQUEADA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | m | 150 |  |  |
| 2 | TÊ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL REDUZIDO DE 50 X 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 3 | ADAPTADOR CURTO DE PVC, NA COR MARROM; COM BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL E PONTA ROSQUEADA; COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 32 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE (1 POL); TIPO DE ROSCA CONFORME PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 60 |  |  |
| 4 | TUBO PVC SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 32 MM (1 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414 | Unid | 60 |  |  |
| 5 | JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA | Unid | 180 |  |  |
| 6 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50/1 X 1,2 E"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 7 | ADAPTADOR SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 8 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 40 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 9 | CAP SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 10 | TÊ SOLDAVEL EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 11 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 X 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 60 |  |  |
| 12 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL; EM PVC RIGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 X 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 13 | LUVA DE LR SOLDAVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA | Unid | 120 |  |  |
| 14 | COLA EPOXI PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC 75 GRAMAS | Unid | 60 |  |  |
| 15 | LIXA PARA FERRO Nº 80 | Unid | 60 |  |  |

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

ILMO SR.

EVERALDO LEITE DAS VIRGENS

Ref: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011

A EMPRESA____________________________,vem, perante este Pregoeiro,  apresentar a seguinte proposta de preços, para aquisição materiais de construção para atender às necessidades do MOC – Movimento de Organização Comunitária.

LOTE ____

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | QUANT | UNID. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Valor global da proposta: R$                                                  (valor por extenso)

1.Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da data da sessão pública para entrega dos envelopes ao Pregoeiro.

2. Prazo de pagamento: (conforme edital).

3. Prazo de execução do objeto: (conforme edital)

4. Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros custos incidentes.

5. Declaramos que concordamos com todos os termos do edital.

Local,               de            de   _______.

____________________________________

assinatura do representante legal da empresa

( identificação/nome/carimbo/etc)

# ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAMENTO

ILMO SR.

EVERALDO LEITE DAS VIRGENS

Ref: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011

A EMPRESA__________________________________, com sede à ____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº________________, neste ato representada por _______________________________,  (nacionalidade),  (estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade nº ________, inscrito no CPF/MF sob o nº ________________, residente e domiciliado(a) na ______________________,nº ____, bairro _____, (cidade – UF)  nomeia e constitui seu bastante procurador ________________,  (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade nº ________, inscrito no CPF/MF sob o nº ________________, residente e domiciliado(a) na ______________________,nº ____, (cidade – UF) , outorgando-lhes poderes para representar a empresa em processos licitatórios perante a Instituição, em quaisquer modalidades, especialmente em pregão presencial, podendo para tanto,  apresentar documentos, formular propostas, formular verbalmente lances de preços, firmar declarações, manifestar interesse de recorrer, renunciar ou apresentar razões e contra-razões de recursos administrativos, assinar atas e praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

## Local e data

_________________________________________________

### Assinatura, nome e número de identidade do declarante

OBSERVAÇÃO:

1. Apresentar este documento fora dos envelopes, e anexar contrato social/estatuto.

2. Os dados pessoais aqui expressos são meramente exemplificativos.

# ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ILMO SR.

EVERALDO LEITE DAS VIRGENS

Ref: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011

# (NOME DA EMPRESA)_______________________________CNPJ nº____________,

(ENDEREÇO COMPLETO)___________________________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

## Local e Data

____________________________________________________________

### Assinatura, nome e número de identidade do declarante

#### OBSERVAÇÃO: APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES

ANEXO VI

# DECLARAÇÃO

ILMO SR.

EVERALDO LEITE DAS VIRGENS

Ref: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega trabalhador menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Se for o caso: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

........................................

(data)

............................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)