Feira de Santana, 27 de setembro de 2011.

ERRATA – REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011

Convênio 067/2010, celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza (SEDES) e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

No item 10, de todos os lotes, referente a Material de Construção onde se lê:

ITEM 10: JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR MARROM; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO

Leia-se:

ITEM 10: JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE DIAMETRO DE 75 MM; NA COR BRANCO; PARA ESGOTO PREDIAL. COM CERTIFICADO DO INMETRO

Nos itens 1 e 13, de todos os lotes, referente a Bomba Gude onde se lê:

ITEM 1: TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO; COM PONTAS DE JUNTA ROSQUEADA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414

ITEM 13: LUVA DE LR SOLDAVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA

Leia-se:

ITEM 1: TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/PONTAS JR; EM PVC RÍGIDO;  CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 40 MM (1 1/2 POL); COM TIPO DE ROSCA PADRONIZADO NA NBR 6414

ITEM 13: LUVA DE LR 32mm SOLDAVEL; EM PVC RÍGIDO; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA

## EVERALDO LEITE DAS VIRGENS

## Pregoeiro